О перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также сроках их исполнения и источниках финансирования

| № п/п | Мероприятия | Периодичность | Стоимость без НДС (тыс. руб.) | Источник финансирования | Ожидае мые результ аты, руб | Ожидаемые результаты, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |
| 2 1 | С Составление и анализ балансов электрической энергии | ежемесячно | - | не требуется | - | - |
| 2 | Инвентаризация измерительных комплексов учета электроэнергии | ежегодно | - | не требуется | - | - |
| 3 6 | П Проверка схем соединения измерительных ТТ, ТН, счетчиков | по мере необходимости | - | не требуется | - - - | - - - |
| 5 4 | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятия показаний счетчиков | ежемесячно | - | не требуется | - - | - - |
| 5 | Работа с персоналом о важности экономии энергоресурсов | постоянно |  | не требуется |  |  |
| 6 | Контроль за соответствием закупаемых товаров требованиям энергосбережения | постоянно |  | не требуется |  |  |
| 55 7 | Проведение энергетического обследования (энергоаудита) | 1раз в 5лет | 395,0 | себестоимость |  |  |
| 8 8 | Установка светодиодных светильников - 2 комплекта по 4 шт. (ДВО-36W) | по мере необходимости | 1,8 | себестоимость | 532,5 | 213,08 |
| 9 | П Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ | ежемесячно |  | не требуется |  |  |
| 10 | Установка счетчиков меркурий 50 (шт) | по мере необходимости | 440,3 | себестоимость |  |  |
| Итого |  | 837,1 |  |  |  |
| 2020 год |
| 2 1 | С Составление и анализ балансов электрической энергии | ежемесячно | - | не требуется |  |  |
| 2 | Инвентаризация измерительных комплексов учета электроэнергии | ежегодно | - | не требуется |  |  |
| 3 6 | П Проверка схем соединения измерительных ТТ, ТН, счетчиков | по мере необходимости | - | не требуется |  |  |
| 5 4 | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятия показаний счетчиков | ежемесячно | - | не требуется |  |  |
| 4 5 | Работа с персоналом о важности экономии энергоресурсов | постоянно |  | не требуется |  |  |
| 4 6 | Контроль за соответствием закупаемых товаров требованиям энергосбережения | постоянно |  | не требуется |  |  |
| 7 7 | Ус Установка счетчиков меркурий 50 (шт) | по мере необходимости | 440,3 | себестоимость |  |  |
| 8 | Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ | ежемесячно |  | не требуется |  |  |
| Итого |  | 440,3 |  |  |  |
| 2021 год |
| 2 1 | С Составление и анализ балансов электрической энергии | ежемесячно | - | не требуется |  |  |
| 2 | Инвентаризация измерительных комплексов учета электроэнергии | ежегодно | - | не требуется |  |  |
| 3 6 | П Проверка схем соединения измерительных ТТ, ТН, счетчиков | по мере необходимости | - | не требуется |  |  |
| 5 4 | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятия показаний счетчиков | ежемесячно | - | не требуется |  |  |
| 5 5 | Работа с персоналом о важности экономии энергоресурсов | постоянно |  | не требуется |  |  |
| 6 | Контроль за соответствием закупаемых товаров требованиям энергосбережения | постоянно |  | не требуется |  |  |
| 6 7 | Ус Установка счетчиков меркурий 50 (шт) | по мере необходимости | 440,3 | себестоимость |  |  |
| 8 | Ус Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ | ежемесячно |  | не требуется |  |  |
| Итого |  | 440,3 |  | 532,5 | 213,08 |